ИНСТРУКЦИЯ о порядке пользования ТСО(Hunter)

1.Охранная сигнализация.

1.1. Перед постановкой на охрану:

1.1.1.Убрать все денежные средства, ценные бумаги и другие, особо ценные предметы в сейфы (металлические шкафы), прикрепленные к полу.

1.1.2.Проверить, чтобы в охраняемых помещениях не было людей, а домашние животные находились в заранее оговоренных и согласованных с технической службой предприятия помещениях.

1.1.3.Убедиться в том, что на объекте выключены все электроприборы, которые могут стать причиной пожара.

1.1.4.Проверить, что окна, форточки, люки, решетки, жалюзи, двери целы, исправны и закрыты на запоры и замки.

1.2.Вид клавиатуры, готовой к постановке под охрану:

1.2.1.индикаторы зон 1-16 должны иметь соответствующий вид «----------------»;

1.2.2.индикатор «АВАРИЯ» не должен мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если на дисплее над индикаторами зон появляется черный квадратик, указывающий на то, что зона открыта (нарушена), то в этом случае повторите п.1.1.2. и 1.1.4

- Для устранения повторяющихся звуковых сигналов сообщающих о неисправности (мигает светодиод «АВАРИЯ»), необходимо нажать и удержать на 2 сек. кнопку «ОТМЕНА».

  - Постановка под охрану:

1.3.1.Набрать код пользователя - XXXX. (4-6 цифр).

1.3.2.В случае правильного набора должна замигать зеленая лампочка «ОХРАНА» на клавиатуре и начнется отсчет времени (с сигналом) на выход, в течение которого необходимо покинуть объект по заранее согласованному с технической службой маршруту.

1.3.3.Светящийся уличный выносной индикатор свидетельствует о постановке объекта под охрану.

1.4.Снятие с охраны.

1.4.1.За время, установленное на вход, необходимо набрать код пользователя – XXXX (4-6 цифр). Зеленая лампочка «ОХРАНА» и выносной красный индикатор должны погаснуть.

- В случае нестандартной ситуации ТСО объекта необходимо переустановить (снять и поставить заново под охрану).

- Код пользователя необходимо хранить в тайне и никому не передавать.

- При обнаружении неисправности ТСО необходимо связаться с оператором Пульта Централизованного Мониторинга по телефонам  (496) 469-73-33, (926) 248-42-84  и далее следовать его указаниям.

2.Тревожная сигнализация.

2.1.1.При наличии носимых радиобрелоков – нажать и удерживать кнопку радиобрелока не менее 2 секунд.

2.1.2.При наличии стационарной кнопки – нажать стационарную кнопку до характерного щелчка.

(После проверки кнопки необходимо вернуть её в исходное положение, ухватив её за выступ в центре кнопки.)

- Проверку носимых радиобрелоков и стационарных кнопок проверять не реже одного раза в месяц, предварительно сообщив о проверке оператору.

- Если при нажатии кнопки на радиобрелоке индикатор попеременно мигает зеленым и красным светом (этот режим индикации сообщает о разряде встроенной батареи), необходимо сообщить оператору.

- Пользоваться тревожной сигнализацией необходимо в случаях реальной угрозе хищения или попытки хищения имущества.

## «ЗАКАЗЧИК»                                                                                                     «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Генеральный директор			                  	                                                                                            ООО «ЧОО «ГАРДА»

__________________  / _____________ /                                                  ___________________/ А.А. Лисогорский  /                                                  (подпись)                                                                                                       (подпись)

м.п.

«_____ » _________________  2013 г.                                                       «_____ » ___________________  2013 г.